海洋地球科学学院实验室突发/意外事故应急预案

为预防实验室重大安全事故发生，切实保护师生人身安全和实验室财产安全，结合学院实际，特制定本应急预案：

一、实验课前，实验教师须要求学生仔细阅读实验室安全信息牌，明确了解实验室涉及的危险类别、相应的防护措施及安全提示。

二、突发/意外事故发生时，实验教师应立即通知责任实验员，并第一时间组织学生撤离实验室，按照走廊内安全出口指示牌所示应急逃生路线疏散。

三、火灾发生时，若在可控范围内，立即切断电源，转移易燃易爆化学品、气瓶，并用二氧化碳灭火器、干粉灭火器、灭火毯、沙土灭火；若火势较猛，拨打119火警电话报警，并报校保卫处66782110，配合消防救援。

四、易燃易爆化学试剂泄漏时，立即切断电源，开窗通风，并查找源头，及时堵漏，按照《化学品安全技术说明书》进行应急处理。情况危急时，报校保卫处66782110。

五、水管、暖气管漏水，立即关闭实验室内总阀门，转移仪器设备，拨打后勤集团66781000报修。

六、化学试剂溅到身体上或入眼，立即用大量水清洗，并联系校医院66782120进一步处理。

七、发生触电时，立即切断电源，并联系校医院66782120急救。

八、发生盗窃时，应保护现场，立即联系校保卫处66782110报警。

九、发生信息泄露或网站遭遇入侵，立即报告网络中心66782222进行紧急处理。

十、任何突发/意外事故发生，均需报实验室管理员和实验教学中心负责人，记录备案，汲取经验教训，防止类似事件再次发生。

实验室突发/意外事故应急预案响应程序

发现易燃、易爆、有毒气体泄漏

立即报告

拨打电话66782110报警

等候引导救援

协助救援

恢复现场

关闭/堵漏

开门开窗通风

疏散人员

控制明火电源

查找源头

Y

N

撤离易燃易爆危险品、气瓶

恢复现场

发现失盗

拨打电话66782110报警

保护现场

恢复现场

协助调查

发现火警

切断电源

疏散人员

立即报告

拨打电话

“119”报警

等候引导

消防救援

协助消防救援

取水/灭火

Y

N

实验室突发/意外事故事后处理程序

原因分析

责任确定

隐患查找

隐患消除

整改措施

落实核查

书面总结

事故消除